## 電動工具・電気溶接機届
[11 empty] | 0 |  |  | 持込時の点検表
2025-09-29
|  |  |  | 電動工具 | [15 empty] | 点検 | 2025年 |  | 9月 | 29日
|  | 持込機械等 | [6 empty] | 等 |  | 使用届 |  |  | 電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 | [11 empty] | 機 械 名
電気溶接機
[14 empty] | 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1） | 電動カンナ
[14 empty] | 点検事項 | [10 empty] | 2） | 電動ドリル
[14 empty] | アース線 | ✓ | ✓ | [8 empty] | 3） | 電動丸のこ
作業所名 |  | ○○配水管工事現場 |  |  | 一次会社名 |  |  |  | 株式会社○○工務 | [15 empty] | 4） | グラインダー等
[5 empty] | 持込会社名 | [8 empty] | 接地クランプ | [10 empty] | 5） | アーク溶接機
作業所長 |  | 佐々木健一 |  | 殿 | （ | 一 | ） | 次 | 株式会社○○工務 | [15 empty] | 6） | ウインチ
[14 empty] | キャップタイヤ | [10 empty] | 7） | 発電機
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 安田直樹 |  |  |  | ㊞ | [11 empty] | 8） | トランス
[14 empty] | コネクタ | ✓ | ✓ | [8 empty] | 9） | コンプレッサー
[5 empty] | 電話 |  |  |  | 03-1234-5678 | [15 empty] | 10） | 送風機
[14 empty] | 接地端子の締結 | ✓ | ✓ | [8 empty] | 11） | ポンプ類
[25 empty] | 12） | ミキサー類
このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。 なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。 | [13 empty] | 充電部の絶縁 | ✓ | [9 empty] | 13） | コンベヤー
[25 empty] | 14） | 吹付機
[14 empty] | 自動電撃防止装置 | ✓ | ✓ | [8 empty] | 15） | ボーリングマシン
[25 empty] | 16） | 振動コンパクター
|  |  |  | 記 | [9 empty] | 絶縁ホルダー |  | ✓ | [8 empty] | 17） | バイブレーター
[25 empty] | 18） | 鉄筋加工機
番号 | 機 械 名 |  | 規 格 | 管理番号 | 持 込 年 月 日 | [5 empty] | 点 検 者 | 取 扱 者 |  | 溶接保護面 |  | ✓ | [8 empty] | 19） | 電動チェーンブロック
|  |  | 性 能 | 受理番号 | 搬出予定年月日 | [19 empty] | 20） | その他
1 | 電動ハンドグラインダ |  | 100V 600W | HG2501 | 2025 | 年 | 9 | 月 | 29 | 日 | 山田太郎 | 山田太郎 |  | 操作スイッチ | ✓
[5 empty] | 2025 | 年 | 10 | 月 | 5 | 月
[14 empty] | 絶縁抵抗測定値 |  | ✓ | ✓
2 | 電気溶接機 |  | 200V 6.5kW | EW4219 | 2025 | 年 | 9 | 月 | 29 | 日 | 山田太郎 | 佐藤花子
[5 empty] | 2025 | 年 | 10 | 月 | 5 | 日 |  |  |  | 各種ブレーキの作動
3 | 延長コード |  | 100V 15m | XC3015 | 2025 | 年 | 9 | 月 | 29 | 日 | 山田太郎 | 山田太郎
手すり・囲い
[5 empty] | 2025 | 年 | 10 | 月 | 5 | 日
4 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | フックのはずれ止め
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
ワイヤロープ・チェーン
5 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 滑車
6 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
回転部の囲い等
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
7 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 危険表示
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
そ の 他
8 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
9 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
10 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
機械の特性、その他その 使用上注意すべき事項 |  |  | ・全台数、社内所有品。万一レンタルの場合はリース業者を明記。 ・全て点検済で、絶縁値・動作確認を毎日実施。 ・2024年安全衛生法改正による絶縁点検・機械点検体制整備。
元 請 確 認 欄 | 統括安全 衛生責任者 |  | 元方安全 衛生責任者 | 担当者 | 受 理 商 確 認 者
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | （注） 1. 持込機械等の届出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の
代表者が所長に届け出ること。
2. 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ ﾚ 印を記入すること。
3. 絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。
4. 持込機械届受理証（川嶋仕様）を持込機械に貼付すること。