様式第１号(第３条の２)

| 事業場附属寄宿舎 | 設置 移転 変更 | 届 |
| --- | --- | --- |

| 事業の種類 |  |  | 情報サービス業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の名称 |  |  | 株式会社○○○○開発 |  |  |
| 事業場の所在地 |  |  | 東京都○○区○○1234 |  |  |
| 常時使用する労働者数 |  |  | 85名 |  |  |
| 事業の開始予定期日 |  |  | 令和8年4月1日 | 事業の終了予定期日 |  |
| 寄宿舎 | 寄宿舎設置地 |  | 千葉県○○市○○1234 |  |  |
|  | 収容能力及び収容実人員 |  | (収容能力) 40名、 (収容実人員) 36名 |  |  |
|  | 棟数 |  | 1棟 |  |  |
|  | 構造 |  | 鉄筋コンクリート造4階建 |  |  |
|  | 延居住面積 |  | 720㎡ |  |  |
|  | 施設 | 階段の構造 | 鉄筋コンクリート造内階段2箇所、踏面30cm、蹴上17cm、勾配30度、手すり高さ85cm |  |  |
|  |  | 寝室 | 個室36室、1人当たり居住面積18㎡、天井高さ2.5m、 LED照明設備完備、冷暖房設備完備 |  |  |
|  |  | 食堂 | 面積120㎡、1回の食事人員40名 |  |  |
|  |  | 炊事場 | 耐水性床仕上げ、上水道給水、業務用流し台4基設置 |  |  |
|  |  | 便所 | 男子用：大便器4基、小便器4基 女子用：大便器4基、水洗式 |  |  |
|  |  | 洗面所及び洗たく場 | 洗面台20基、洗濯機10台、1階及び各階共用部に設置 |  |  |
|  |  | 浴場 | 1階設置、男女別浴場各1箇所、ガス給湯方式 |  |  |
|  |  | 避難階段 | 屋内避難階段2箇所、避難はしご2基 |  |  |
|  |  | 消火設備 | 消火器20本、屋内消火栓4基、自動火災報知設備設置 |  |  |
|  | 工事開始予定年月日 |  | 令和8年1月15日 | 工事終了予定年月日 | 令和8年3月20日 |

令和7年12月20日

使用者　職名　代表取締役

氏名　　佐藤　健一

○○労働基準監督署長　殿

備考

１　表題の「設置」、「移転」及び「変更」のうち該当しない文字をまつ消すること。

２　「事業の種類」の欄には、製造業にあっては、日本標準産業分類(中分類)により、その他の事業にあっては、なるべく事業の内容を詳細に記入すること。

３　「事業の開始予定期日」及び「事業の終了予定期日」の欄には、事業の完了の時期が予定されるものについてのみ記入すること。

４　「構造」の欄には、鉄筋コンクリート造、木造等の別を記入すること。

５　「階段の構造」の欄には、踏面、蹴上、勾配、手すりの高さ、幅等を記入すること。

６　「寝室」の欄には、１人当たりの居住面積、天井の高さ、照明並びに採暖設備、病室等の有無を記入すること。

７　「食堂」の欄には、面積、１回の食事人員等を記入すること。

８　「炊事場」の欄には、床の構造及び給水施設(上水道、井戸等)を記入すること。

９　「便所」の欄には、大便所及び小便所の男女別の数並びに構造の大要(水洗式、くみ取り式等)を記入すること。

10　「洗面所及び洗たく場」の欄には、各設備の設置箇所及び設置数を記入すること。

11　「浴場」の欄には、設置箇所及び加温方式を記入すること。

12　「避難階段」の欄には、避難階段及び避難はしご等の避難のための設備の設置箇所及び設置数を記入すること。

13　「消火設備」の欄には、消火設備の設置箇所及び設置数を記入すること。