様式(第5条の2)

| 寄宿舎 | 設置 移転 変更 | 届 |
| --- | --- | --- |

| 事業の種類 |  |  | 建設業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の名称 |  |  | ○○工業株式会社 |  |  |
| 事業場の所在地 |  |  | 東京都○○区○○1234 |  |  |
| 常時使用する労働者数 |  |  | 180名 |  |  |
| 事業の開始予定年月日 |  |  |  | 事業の終了予定期日 |  |
|  | 寄 宿 舎 の 設 置 地 |  | 東京都○○区○○1234 |  |  |
|  | 収容能力及び収容実人員 |  | (収容能力) 50名，(収容実人員) 40名（予定） |  |  |
|  | 棟数 |  | 1棟 |  |  |
|  | 構造 |  | 鉄筋コンクリート造3階建 |  |  |
|  | 延居住面積 |  | 750m2 |  |  |
|  | 施設 | 階段の構造 | 踏面28cm、蹴上18cm、勾配32°、手すり高さ85cm、幅140cm |  |  |
|  |  | 寝室 | 洋室個室、1人当たり8㎡、天井高2.4m、照明LED、冷暖房用エアコン完備 |  |  |
|  |  | 食堂 | 180㎡、50名食事可能 |  |  |
|  |  | 炊事場 | 防滑性ビニル床、流し台、調理台、食器棚、冷凍冷蔵庫、上水道使用 |  |  |
|  |  | 便所 | 男子用大便所8、小便器10、女子用8、水洗式 |  |  |
|  |  | 洗面所及び洗たく場 | 洗面所各階に1か所、洗濯場1階に1か所、洗濯機8台設置 |  |  |
|  |  | 浴場 | 1階に1か所、同時に12名入浴可、ガスボイラー加温方式 |  |  |
|  |  | 避難階段等 | 屋内避難階段2か所、各階に避難器具設置 |  |  |
|  |  | 警報設備 | 自動火災報知設備、各階廊下2か所、食堂1か所、炊事場1か所 |  |  |
|  |  | 消火設備 | 消火器各階4か所、食堂2か所、炊事場2か所、合計16か所 |  |  |
|  | 工事開始予定年月日 |  | 令和8年4月1日 | 工事終了予定年月日 | 令和8年7月20日 |

令和8年6月12日

使用者　職　氏名　代表取締役　山田　健一

○○労働基準監督署長　殿

備考

1　表題の「設置」，「移転」及び「変更」のうち該当しない文字をまつ消すること。

2　「事業の種類」の欄には，なるべく事業の内容を詳細に記入すること。

3　「構造」の欄には，鉄筋コンクリート造，木造等の別を記入すること。

4　「階段の構造」の欄には，踏面，けあげ，こう配，手すりの高さ，幅等を記入すること。

5　「寝室」の欄には，1人当たりの居住面積，天井の高さ，照明並びに採暖及び冷房等の設備について記入すること。

6　「食堂」の欄には，面積，1回の食事人員等を記入すること。

7　「炊事場」の欄には，床の構造及び給水施設(上水道，井戸等)を記入すること。

8　「便所」の欄には，大便所及び小便所の男女別の数並びに構造の大要(水洗式，くみ取り式等)を記入すること。

9　「洗面所及び洗たく場」の欄には，各設備の設置箇所及び設置数を記入すること。

10　「浴場」の欄には，設置箇所及び加温方式を記入すること。

11　「避難階段」の欄には，避難階段及び避難はしご等の避難のための設備の設置箇所及び設置数を記入すること。

12　「警報設備」の欄には，警報設備の設置箇所及び設置数を記入すること。

13　「消火設備」の欄には，消火設備の設置箇所及び設置数を記入すること。