## Sheet1
2級管工事施工管理技士 合格のためのポイント15選
■学科試験・実地試験 共通
□ | 1．試験の全体構成を正確に把握する 第一次検定（学科）は試験時間2時間10分（四肢択一50問中40問を解答）、第二次検定（実地）は試験時間2時間（記述6問中4問を解答）であることを理解し、出題比率（施工管理法・法規が中心）を把握して学習配分を決める。 備考： 出題範囲は毎年改訂されるため、最新版の「試験実施要領」を確認。
□ | 2．出題頻度の高い「施工管理法」を最優先に学習 配管施工・給排水・空調・衛生設備・保温などの施工手順、使用材料、施工要領、安全衛生を重点的に整理。 備考： 学科の半数以上を占める。図表問題にも慣れておく。
□ | 3．「法規」分野は条文の丸暗記ではなく、適用場面で理解 労働安全衛生法、建設業法、消防法、水道法などの主要法令を、現場での事例に結び付けて覚える。 備考： 特に「主任技術者・監理技術者の職務範囲」は出題頻度が高い。
□ | 4．「施工管理用語・図記号」を正確に覚える ダクト記号、バルブの種類、配管の符号などは暗記必須。 備考： 配管・空調の施工図面を参照しながら学習すると定着しやすい。
□ | 5．「積算」問題は過去問を繰り返し解く 単価・数量の計算、労務歩掛りなどは出題パターンが限定的。 備考： 時間配分を誤ると他の問題に支障が出るため、速答練習を。
□ | 6．「安全管理」は最新法改正を踏まえる 墜落防止、酸欠作業、火気使用、労働災害防止など、現場安全対策は実務に直結。 備考： 実地試験の記述問題でも「安全対策」を問われる頻度が高い。
□ | 7．「品質管理」は用語整理と実務連動で理解 水圧試験・気密試験・性能試験・検査記録の意義と順序を理解。 備考： 「品質確保」や「検査手順」を具体的に書けるように準備。
□ | 8．「工程管理」はネットワーク工程表の読み方を習得 クリティカルパス、余裕時間、日程計画など、基本概念を図で理解する。 備考： 学科・実地ともに頻出。練習問題で感覚を掴むこと。
□ | 9．「施工図」の読解・指示ができるようにする 立面・断面・配管経路など、図示問題対策を行う。 備考： 実地試験では「施工上の留意点」を問われることがある。
□ | 10．「環境対策」問題を軽視しない 廃棄物分別、再資源化、フロン排出抑制法などの理解が必要。 備考： 近年は「カーボンニュートラル」「省エネ法」関連も出題傾向。
□ | 5．「積算」問題は過去問を繰り返し解く 単価・数量の計算、労務歩掛りなどは出題パターンが限定的。 備考： 時間配分を誤ると他の問題に支障が出るため、速答練習が大切。
□ | 6．「安全管理」は最新法改正を踏まえる 墜落防止、酸欠作業、火気使用、労働災害防止など、現場安全対策は実務に直結。 備考： 実地試験の記述問題でも「安全対策」を問われる頻度が高い。
■実地試験対策
□ | 11．過去問で「出題形式」と「記述量」を把握 記述問題は「経験記述」「工程管理」「安全・品質管理」が定番。 備考： 模範解答を参考に、自分自身の現場経験を具体化する練習を。
□ | 12．経験記述は「状況→対策→結果」で構成 採点基準は「論理性・実務性・安全意識」。文末は常体（である調）で統一。 備考： 文字数を守る（150〜200字程度）。感想文にならないよう注意。
□ | 13．実地試験の添削練習を行う 自己流では減点されやすい。講師や参考書の添削例で構成・語句を修正する。 備考： 「具体的な数字・名称」を盛り込むと高得点につながる。
□ | 14．時間配分と見直しの習慣を確立 本番では1問あたり約30分。時間オーバーで未回答を防ぐ訓練を。 備考： 問題文中の条件（配点・単位・図表）を必ず確認。
□ | 15．試験1か月前から「過去5年分」を3周繰り返す 直前期は新出分野よりも過去問反復が最も効果的。 備考： 間違えた箇所をノート化し、試験前日に「弱点だけ」確認。